## F-1 招标工程量清单封面
F-1：招标工程量清单封面
| 中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## F-2 招标工程量清单扉页
F-2：招标工程量清单扉页
| 中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  | (签字或盖章)
造价咨询人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位资质专用章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## 招标控制价公布表
招标控制价公布表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程
序号 | 名称 | 金额（元）
|  | 小写 | 大写
1 | 分部分项工程费 | 172,941.92 | 壹拾柒万贰仟玖佰肆拾壹元玖角贰分
2 | 措施费 | 9,430.25 | 玖仟肆佰叁拾元贰角伍分
2.1 | 环境保护、临时设施、安全文明施工费合计 | 1,913.81 | 壹仟玖佰壹拾叁元捌角壹分
2.2 | 脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计 | 5,048.90 | 伍仟零肆拾捌元玖角
2.3 | 其他措施费 | 2,467.54 | 贰仟肆佰陆拾柒元伍角肆分
3 | 其他项目费 | 3,294.20 | 叁仟贰佰玖拾肆元贰角
4 | 其他规费 | 117.09 | 壹佰壹拾柒元零玖分
5 | 税金 | 18,726.97 | 壹万捌仟柒佰贰拾陆元玖角柒分
6 | 其他
7 | 招标控制价总价 | 204510.43 | 贰拾万肆仟伍佰壹拾元肆角叁分
8 | 备注
编制单位： （公章） 招标人：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）：

## F-15-1 分部分项工程清单与计价表
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程 |  |  |  | 标段： | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
1 | 01B006 | 监控位置迁改 | 1.监控位置迁改 2.3米杆 |  | 项 | 1
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:投标单位自行考虑 4.清单工程量按定额工程量计取 |  | m3 | 342.3
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑 5.清单工程量按定额工程量计取 |  | m3 | 293.25
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖土方 2.运距:投标单位自行考虑 3.清单工程量按定额工程量计取 |  | m3 | 49.05
5 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4.32
6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖240*115*53mm 2.砂浆强度等级、配合比:DM M10干混普通砌筑砂浆 |  | m3 | 35.27
7 | 040203008001 | 摊铺碎石 | 1.场地平整夯实 2.摊铺10厘米厚碎石 |  | m2 | 233.8
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.表面收光，切收缩缝，刻纹 |  | m2 | 233.8
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程 |  |  |  | 标段： | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
9 | 01B007 | 棚结构 | 1.长38米，宽2.5-5米，最低点高度为2.83米，10个独立基础 2.膜采用1100克膜材 3.立柱圆管60*3mm、140*3mm、219*6mm，拉杆圆管60*3mm、89*3mm、H（230-105）*100*6*6 4.满足设计图纸、相关规范及技术要求 |  | m2 | 202
10 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 10kw 2.型号:明装箱，内置塑壳总开、交流接触器、时控开关、浪涌保护器、微型断路器20支 |  | 台 | 1
11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:镀锌防火槽式桥架 2.规格:100*50mm 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.备注:含隔板、盖板、接头、跨接线 |  | m | 60
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDZB-BYJ-4 4.材质:铜芯 |  | m | 360
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 |  | m | 120
14 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:六孔插座 2.规格:10A |  | 个 | 52
15 | 011606003001 | 拆除木板 | 1.拆除的基层类型:拆除木板 |  | m2 | 110
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程 |  |  |  | 标段： | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
16 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标单位自行考虑 3.包含垃圾弃置费 |  | m3 | 5.5
17 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 110
18 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:柔性耐水腻子满刮两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料满刮两遍 |  | m2 | 110
19 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.形式:悬挂式干粉灭火器 3.规格、型号:4kg |  | 具 | 5
20 | 011207001001 | 墙面板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:120厚GRC墙板 |  | m2 | 148.8
21 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:腻子乳胶漆二遍 |  | m2 | 148.8
22 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 |  | m2 | 35.2
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-19 施工组织措施项目清单与计价表
F-19：施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
1 |  | 绿色施工及安全文明施工措施费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工及环境保护费 |  |  | 5.12 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  |  | 2.76 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
1.3 | 01B001 | 绿色施工措施费 |  |  | 5.94 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
2 | 011707005001 | 冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费 |  |  | 3.72 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
4 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
5 | 01B003 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费
6 | 01B004 | 行车、 行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0
8 | 01B005 | 其他施工组织措施项目费 |  |  | 0
合 计
注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称； 2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20 其他项目清单与计价表
F-20：其他项目清单与计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见明细表F-21
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-22
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-23
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-24
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见明细表F-25
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见明细表F-26
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 详见明细表F-27
6 | 优质工程增加费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
合 计 | [5 empty] | —
注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列； 2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列； 3.材料（设备)暂估单价进人清单项目综合单价； 4.索赔现现场签字在工程结算期计列。

## F-21 暂列金额明细表
F-21：暂列金额明细表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中； 2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22 材料（工程设备）暂估单价及调整表
F-22：材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程 |  |  | 标段： | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计人相应的工程清单综合单价报价中； 2.本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23 专业工程暂估价（结算价）表
F-23：专业工程暂估价（结算价）表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00
'注:1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中； 2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

## F-25 计日工表
F-25：计日工表
单位（专业）工程名称：中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总 计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中； 2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

## F-26 总承包服务费计价表
F-26：总承包服务费计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人单独发包专业工程
1.1
1.2
2 | 发包人提供材料（设备）
2.1
2.2
| 合 计 | - | - |  |  |  | -
注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中； 2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 其他规费 |  | 工伤保险费+环境保护税+工程排污费
1.1 | 工伤保险费 |  | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  |  | 0.5
1.2 | 环境保护税
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 10.08
合 计

## 主要材料价格表(横)
主要材料价格表
工程名称：中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库非机动车停车棚改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 产地 | 厂家
1 | 2301001100 | 灭火器 |  | 个
2 | 2641005100@1 | 六孔插座 | 10A | 套
3 | 2803005200@1 | 铜芯低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电线 | WDZB-BYJ-4 | m
4 | 8021003104 | 预拌混凝土 | C25 | m3
5 | BCZCF0 | 棚结构 |  | m2